## 1
График отключения оборудования, ТП, ВЛ (КЛ), находящихся на балансово-эксплуатационном обслуживании ООО "ОЭС"
на июль 2023 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование оборудования, ТП, ВЛ (КЛ) | Вид работ | Плановый срок выполнения работ |  | Сведения о потребителях, подлежащих плановому отключению | Примечание
|  |  | начало | окончание
Техническое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций 6-10 кВ
1 | ТП-1(п.Липки), ТП-2(п. Липки) | Монтаж РЛНД на ВЛ-6кВ яч.448 от ПС "Кремёнки" перед ТП-1 (п.Липки) | 18.07.2023 9:00 | 18.07.2023 13:00 | ул. Ленина, 1-15, 4, 6, 8, 10, ФАП, почта, маг. МИР. ул. Лесная; ул. Полевая, 1-23а, 2-14.
2 | КТП-ФОК | Техническое обслуживание | 24.07.2023 13:30 | 24.07.2023 16:00 | ФОК "Строитель", ФОК "Дружба"
3 | КТП-15Н | Техническое обслуживание | 25.07.2023 8:30 | 25.07.2023 11:00 | ул. Заводская, 26-63; ул. Портовая, 21-29; Школа №1
4 | КТП-56Н (под отключение попадают КТП-51Н, КТП-52Н, КТП-53Н, КТП-7Н) | Техническое обслуживание | 26.07.2023 8:30 | 26.07.2023 11:00 | пер. Пролетарский, ул. Кремёнская, 1-25(нечёт), 25б, 27-63а(нечёт), ул. Пушкина, 1-35(нечёт), ул. Дружбы, 21-39, 22-42, 41, 43, 44-50, 56-72; ул. Свободы, 8-26, 28, 30, 33; пер. Школьный, ул. Победы, 1-33, 12, 14-18, 24, 26-32, 2-8, 20; ул. Кременская, 14-20, 20а, 22, 24, 24а, ПНИ, ул. Пушкина, 37а-83, 28а; ул. Дружбы, 6-20, 5-17; ул. Победы, 23, 25, 27, ул. Приволжская 39-59; ул. Свободы 35-51, 32-38; пер. Вишнёвый; ул. Вишнёвая
5 | КТП-4Н | Техническое обслуживание | 27.07.2023 13:30 | 27.07.2023 16:00 | ул.Ленина 7,9,11; ул.Комсомольская 5,7,9; ул.Советская 4,6; ул. Волжская 8,10,10а,12,14,14а, 16; Администрация
Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 6 кВ
Главный инженер ________________ В.Г. Панин
Начальник ПТО _______________ И.В. Полянский
Начальник участка _______________ А.А. Кузнецов
Старший диспетчер _______________ В.А. Федотов